Общество с ограниченной ответственностью

" ТД ПРОМЗАПЧАСТЬ"

Адрес: 150044, г. Ярославль, пр-т Октября, д. 86а

Телефон: +7 (4852) 73-70-54, 75-53-04, 71-50-24

Факс: +7 (4852) 73-70-54, 75-53-04, 71-50-24

Эл. почта: info@pr-z.ru

Сайт: http://pr-z.ru/

ИНН 7606085830, КПП 760601001

р/с 40702810003010002841 в филиале ОАО АКБ "Югра" г. Ярославль

БИК 047888795, к/с 30101810100000000795

Отпускные цены на дизельные электростанции производства ОАО "Автодизель" (ЯМЗ)

## Срок действия цен – c 6 октября 2014 года

| Наименование установки | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- |
| Электрогенераторные установки мощностью 60 кВт |
| АД-60С-Т400-1Р – стационарный электроагрегат на раме. Мощность 60 кВт, напряжение 400 В, частота тока 50 Гц, род тока – переменный 3-х фазный. 1-я степень автоматизации. Первичный дизель – ЯМЗ-236М2-7. Генератор – Leroy Somer LSA 44.2 VS3. Пульт управления – УК ЭДГ-60ЯМ НПФ «АТИ» | 665 560 |
| АД-60С-Т400-2РТ – стационарный электроагрегат на раме. Мощность 60 кВт, напряжение 400 В, частота тока 50 Гц, род тока – переменный 3-х фазный. 2-я степень автоматизации. Первичный дизель – ЯМЗ-236М2-7. Генератор –Leroy Somer LSA 44.2 VS3. Пульт управления – ЩУ АД60-2С ООО «Элма» г. Москва. Подогреватель электрический (устанавливается). | 690 560 |
| Электрогенераторные установки мощностью 100 кВт |
| ДГ-100С-Т400-Р – стационарный дизель-генератор на раме. Мощность 100 кВт, напряжение 400 В, частота тока 50 Гц, род тока – переменный 3-х фазный. Первичный дизель – ЯМЗ-238М2-11. Генератор – Leroy Somer LSA 44.2 S7. Система автоматики отсутствует. | 710 000 |
| АД-100С-Т400-2РТ – стационарный электроагрегат на раме. Мощность 100 кВт, напряжение 400 В, частота тока 50 Гц, род тока – переменный 3-х фазный. 2-я степень автоматизации. Первичный дизель – ЯМЗ-238М2-11. Генератор – Leroy Somer LSA 44.2 S7. Пульт управления – ЩУ АД100-2С ООО «Элма» г. Москва. Подогреватель электрический (устанавливается). | 735 000 |
| Электрогенераторные установки мощностью 150 кВт |
| ДГ-150С-Т400-РГ – стационарный дизель-генератор на раме. Мощность 150 кВт, напряжение 400 В, частота тока 50 Гц, род тока – переменный 3-х фазный. Первичный дизель – ЯМЗ-238ДИ. Генератор –Leroy Somer LSA 46.2 M5. Система автоматики отсутствует. Глушитель шума (прикладывается). | 834 100 |
| АД-150С-Т400-2РГT – стационарный электроагрегат на раме. Мощность 150 кВт, напряжение 400 В, частота тока 50 Гц, род тока – переменный 3-х фазный. 2-я степень автоматизации. Первичный дизель – ЯМЗ-238ДИ. Генератор – Leroy Somer LSA 46.2 M5. Пульт управления – ЩУ АД150-2С ООО «Элма» г. Москва. Подогреватель электрический (устанавливается). Глушитель шума (прикладывается). | 859 100 |
| Электрогенераторные установки мощностью 200 кВт |
| ДГ-200С-Т400-РГ – стационарный дизель-генератор на раме. Мощность 200 кВт, напряжение 400 В, частота тока 50 Гц, род тока – переменный 3-х фазный. Первичный дизель – ЯМЗ-7514.10. Генератор – Leroy Somer LSA 46.2 L6. Система автоматики отсутствует. Глушитель шума (прикладывается). | 1 052 000 |
| АД-200С-Т400-2РГT – стационарный электроагрегат на раме. Мощность 200 кВт, напряжение 400 В, частота тока 50 Гц, род тока – переменный 3-х фазный. 2-я степень автоматизации. Первичный дизель – ЯМЗ-7514.10. Генератор – Leroy Somer LSA 46.2 L6. Пульт управления – ЩУ АД200-2С ООО «Элма» г. Москва. Подогреватель электрический (устанавливается). Глушитель шума (прикладывается). | 1 100 000 |
| Электрогенераторные установки мощностью 315 кВт |
| ДГ-315С-Т400-Р – стационарный дизель-генератор на раме. Мощность 315 кВт, напряжение 400 В, частота тока 50 Гц, род тока – переменный 3-х фазный. Первичный дизель – ЯМЗ-8503.10. Генератор – Leroy Somer LSA 47.2 S4. Система автоматики отсутствует. | 2 313 843 |
| АД-315С-Т400-1Р – стационарный электроагрегат на раме. Мощность 315 кВт, напряжение 400 В, частота тока 50 Гц, род тока – переменный 3-х фазный. 1-я степень автоматизации. Первичный дизель – ЯМЗ-8525.10. Генератор – Leroy Somer LSA 47.2 S4. Пульт управления – УК ЭДГ-315Я НПФ «АТИ» г. Екатеринбург или ЩУ АД315-1С ООО «Элма» г. Москва . | 1 744 200 |
| АД-315С-Т400-2РT – стационарный электроагрегат на раме. Мощность 315 кВт, напряжение 400 В, частота тока 50 Гц, род тока – переменный 3-х фазный. 2-я степень автоматизации. Первичный дизель – ЯМЗ-8503.10. Генератор – Leroy Somer LSA 47.2 S4. Пульт управления – ЩУ АД315-2С ООО «Элма» г. Москва. Подогреватели электрические (устанавливаются). | 2 313 843 |
| Электрогенераторные установки мощностью 350 кВт |
| АД-350С-Т400-1Р – стационарный электроагрегат на раме. Мощность 350 кВт, напряжение 400 В, частота тока 50 Гц, род тока – переменный 3-х фазный. 1-я степень автоматизации. Первичный дизель – ЯМЗ-8503.10. Генератор – БГ-350 ЗАО «БЭМЗ» или Leroy Somer LSA 47.2 S5. Пульт управления – УК ЭДГ-350Я НПФ «АТИ» г. Екатеринбург . | 2 620 000 |
| Дополнительное оборудование |
| Подогреватель жидкостный ПЖД-30 (с установкой) | 30 385 |
| Подогреватель жидкостный ПЖД-600И (для АД-315/350) (с установкой) | 50 000 |
| Глушитель шума для АД-60/100 (с установкой) | 5 700 |

Примечание: выбор комплектации в части моделей генераторов и пультов управления осуществляется заказчиком.

Уважаемые клиенты! Пожалуйста, уточняйте текущую рыночную стоимость дизельных электростанций ЯМЗ у наших менеджеров.

Отпускные цены на газодизельные и газопоршневые электростанции производства ОАО "Автодизель" (ЯМЗ)

## Срок действия цен – c 6 октября 2014 года

| Наименование установки | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- |
| Электрогенераторные установки мощностью 60 кВт |
| АГД-60С-Т400-1РЭ – стационарный газодизельный электроагрегат на раме. Мощность 60 кВт, напряжение 400 В, частота тока 50 Гц, род тока – переменный 3-х фазный. 1-я степень автоматизации. Первичный дизель – ЯМЗ-236М2-7 (с электронным газодизельным комплектом). Генератор – ГС-60 ОАО «Электроагрегат» г. Курск или Leroy Somer LSA 44.2 VS3. Пульт управления – УК ЭПГ-60ЯM НПФ «АТИ» г. Екатеринбург или ЩУ АГД60–1С ООО «Элма» г. Москва. | 734 300 |
| АГД-60С-Т400-2РTЭ – стационарный газодизельный электроагрегат на раме. Мощность 60 кВт, напряжение 400 В, частота тока 50 Гц, род тока – переменный 3-х фазный. 2-я степень автоматизации. Первичный дизель – ЯМЗ-236М2-7 (с электронным газодизельным комплектом). Генератор – ГС-60 ОАО «Электроагрегат» г. Курск или Leroy Somer LSA 44.2 VS3. Пульт управления – ЩУ АГД60-2С ООО «Элма» г. Москва. Подогреватель электрический (устанавливается). | 794 350 |
| Электрогенераторные установки мощностью 100 кВт |
| АГД-100С-Т400-1РЭ – стационарный газодизельный электроагрегат на раме. Мощность 100 кВт, напряжение 400 В, частота тока 50 Гц, род тока – переменный 3-х фазный. 1-я степень автоматизации. Первичный дизель – ЯМЗ-238М2-11 (с электронным газодизельным комплектом). Генератор – ГС-100 ОАО «Электроагрегат» г. Курск или Leroy Somer LSA 44.2 S7. Пульт управления – УК ЭПГ-100ЯM НПФ «АТИ» г. Екатеринбург или ЩУ АГД100–1С ООО «Элма» г. Москва. | 820 940 |
| АГД-100С-Т400-2РTЭ – стационарный газодизельный электроагрегат на раме. Мощность 100 кВт, напряжение 400 В, частота тока 50 Гц, род тока – переменный 3-х фазный. 2-я степень автоматизации. Первичный дизель – ЯМЗ-238М2-11 (с электронным газодизельным комплектом). Генератор – ГС-100 ОАО «Электроагрегат» г. Курск или Leroy Somer LSA 44.2 S7. Пульт управления – ЩУ АГД100-2С ООО «Элма» г. Москва. Подогреватель электрический (устанавливается) | 865 150 |
| Дополнительное оборудование |
| Подогреватель жидкостный ПЖД-30 (с установкой) | 30 385 |
| Подогреватель жидкостный ПЖД-600И (для АГД-315) (с установкой) | 50 000 |
| Глушитель шума для АГД(АП)-60/100 (с установкой) | 5 700 |

Примечание: выбор комплектации в части моделей генераторов и пультов управления осуществляется заказчиком.

Уважаемые клиенты! Пожалуйста, уточняйте текущую рыночную стоимость газодизельных и газопоршневых электростанций ЯМЗ у наших менеджеров.

|  | ООО "ТД Промзапчасть" | Тел./факс: | +7 (4852) 73-70-54, 75-53-04 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Директор: Ю.В. Разумовский | Эл. почта: | info@pr-z.ru |  |
|  |  | Сайт: | http://pr-z.ru/ |  |